Phụ lục

CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT COSφ

VÀ TIỀN MUA CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

(Kèm theo Nghị định số         /2025/NĐ-CP

ngày      tháng      năm 2025 của Chính phủ)

___________

1. Hệ số công suất cosφ được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Ap: Điện năng tác dụng trong chu kỳ ghi chỉ số công tơ (kWh);

Aq: Điện năng phản kháng nhận về trong chu kỳ ghi chỉ số công tơ là lượng công suất phản kháng tiêu thụ bởi các thiết bị điện trong khoảng thời gian giữa hai lần ghi chỉ số công tơ (kVArh).

2. Tiền mua công suất phản kháng được tính theo công thức sau:

Trong đó:

Tq: Tiền mua công suất phản kháng (chưa có thuế giá trị gia tăng);

Tp: Tiền mua điện năng tác dụng (chưa có thuế giá trị gia tăng);

k: Hệ số bù đắp chi phí do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản kháng quy định (%), được xác định theo bảng sau: