Phụ lục I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: NGUỒN BƯỚC SÓNG CHUẨN LASER HE– NE 633 NM ỔN ĐỊNH TẦN SỐ BẰNG I-ỐT (206/ WINTER MODEL 100)

(Kèm theo Thông tư số            /2022/TT-BKHCN

ngày       tháng       năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 94 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 10 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 10 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 7,5 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 10 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 52 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 1,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 4 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 37 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 4 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 2 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 2 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 1,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 24.000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | - Nhiệt độ: (-70 ÷ 180) × 0,1 ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | - Độ ẩm: (0 ÷ 100)×0,1 %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | + Áp suất: (500 ÷ 1100) × 0,1 hPa | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 130 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 130 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca | Gia tốc: ≤ 0,001 g | 12 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1 |
|  | Hệ thống máy nén khí, bình tích áp, máy sấy khí | Ca | Đến 25 kgf/cm2 | 48 |
|  | Tủ chống ẩm (bảo quản phương tiện) | Ca | (25 ÷ 60) %RH | 48 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 20 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 130 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 20 |
|  | Máy in Laser | Ca | In màu, A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 130 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 130 |
|  | Tủ bảo quản mẫu | Ca | Đặt được nhiệt độ, độ ẩm theo yêu cầu (25 ÷ 60) %RH | 1095 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 17250 | 17250 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 04 | 04 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | bình | Phun khí | 5 | 2,5 |
|  | Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng…) | bộ |  | 5 | 1 |
|  | Cảm biến nhiệt, khói | cái |  | 6 | 1,2 |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  | In A4, 2 mặt |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 2000 | 2000 |
|  | Xăng trắng | lít | Dung môi APF (80/100) | 2 | 2 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 01 | 0,5 |
|  | Giấy A4 | gram |  | 2 | 2 |
|  | Cặp tài liệu | chiếc |  | 2 | 2 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng |  | 01 | 01 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |
|  | Xăng trắng | lít | Dung môi APF (80/100) | 50 | 50 |
|  | Vải cotton | kg |  | 100 | 100 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 01 | 1 |
|  | Giấy A4 | gram |  | 40 | 40 |
|  | Cặp tài liệu | chiếc |  | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 7 | 7 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 3 | 3 |
|  | Ghim | hộp |  | 7 | 7 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 2000 | 2000 |
|  | Xăng trắng | lít | Dung môi APF (80/100) | 5 | 5 |
|  | Vải cotton | kg | Cotton | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,) | bộ |  | 01 | 0,125 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 01 | 0,5 |
|  | Giấy A4 | gram |  | 5 | 5 |
|  | Cặp tài liệu | chiếc |  | 2 | 2 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |

Phụ lục II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ GÓC PHẲNG GỒM HAI CHUẨN: CHUẨN  QUỐC GIA VỀ GÓC PHẲNG NHỎ VÀ CHUẨN QUỐC GIA GÓC PHẲNG TOÀN VÒNG

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày     tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 100 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 15 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 9 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 5 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 4 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 72 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 2 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 6 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 50 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 6 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 3 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 3 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 2 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12.000 BTU | 1095 |  |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |  |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 1095 |  |
|  | Nhiệt kế/Ẩm kế/Áp kế | Ca | - Nhiệt độ: (-70 ÷ 180) × 0,1 ℃ - Độ ẩm: (0 ÷ 100) × 0,1 %RH - Áp suất: (500 ÷ 1100) × 0,1 hPa | 1095 |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 130 |  |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 130 |  |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca | Gia tốc: ≤ 0,001 g | 12 |  |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1 |  |
|  | Các thiết bị khác của phòng thí nghiệm để duy trì, bảo quản chuẩn đo lường: - Hệ thống máy nén khí, bình tích áp, máy sấy khí - Tủ chống ẩm (bảo quản phương tiện) | Ca Ca | Đến 25 kgf/cm2 - ÷ 60) %RH | 48 . 1095 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 20 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 130 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 20 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 90 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 40 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 130 |
|  | Tủ bảo quản mẫu | Ca | Đặt được nhiệt độ, độ ẩm theo yêu cầu (25 ÷ 60) %RH | 1095 |
|  | Ống tự chuẩn trực | Ca | Kiểu TriAngle Ultraspec 500-57 + Độ phân giải: 0,005″ + Tiêu cự; 500 mm + Độ chính xác: 0,05″đến 0,25″ | 37,5 |
|  | Gương phẳng | Ca | đường kính 60 mm | 37,5 |
|  | Bàn chuyên dụng | Ca | Chống rung động KT: (1500 x 1000) mm | 37,5 |
|  | Bộ gá dịch chuyển theo 2 phương | Ca | Kích thước (X*Y): (60x60) mm | 37,5 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Bàn + Ghế + Tủ hồ sơ làm việc | bộ | Gỗ công nghiệp | 1 | 0,125 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 12300 | 12300 |
|  | Găng tay | đôi | Chất liệu cotton | 34 | 34 |
|  | Quần áo | bộ |  | 03 | 03 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | bình | Phun khí | 5 | 2,5 |
|  | Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng…) | bộ |  | 5 | 1 |
|  | Cảm biến nhiệt, khói | cái |  | 6 | 1,2 |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 2000 | 2000 |
|  | Xăng trắng | lít | Dung môi APF (80/100) | 2 | 2 |
|  | Giấy | gram | A4 | 2 | 2 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |
|  | Xăng trắng | lít | Dung môi APF (80/100) | 50 | 50 |
|  | Vải | kg | Vải cotton | 10 | 10 |
|  | Giấy | gram | A4 | 40 | 40 |
|  | Bút bi | hộp |  | 7 | 7 |
|  | Ghim | hộp |  | 7 | 7 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 3 | 3 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 2000 | 2000 |
|  | Xăng trắng | lít | Dung môi APF (80/100) | 5 | 5 |
|  | Vải | kg | Vải cotton | 1 | 1 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |

Phụ lục III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: QUẢ CÂN CHUẨN 1KG (VIE 982100/2)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 3,5 |  |
| II | Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 5 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 15,5 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 7,5 |  |
|  | Đánh giá xác định độ ổn định | 2,5 |  |
|  | Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ | 5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12000 BTU | 17520 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 12 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12 |
| II | Công việc 2: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 20 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 20 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 40 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 40 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 40 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 40 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 Hz | 79 000 | 79 000 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ/cái |  | 2 | 2 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
| II | Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 40 | 40 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 400 | 400 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 40 | 40 |

Phụ lục IV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: MÁY CHUẨN ĐỘ CỨNG HNG – 250 THANG ĐO HRC (030-78/ HNG -250)

(Kèm theo Thông tư số           /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 33 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 6,5 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| IV | Công việc 4: Liên kết chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 104 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 104 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 60 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 2 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 5 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 41 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 5 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 2,5 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 2,5 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 2 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm công nghiệp | Ca | 360 m3/h; 50 L/ngày 950 w | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 380 VAC-50 HZ; 1 kw | 5840 | 5840 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Đĩa CD | chiếc |  | 10 | 10 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 04 | 04 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | bình | Bình khí CO2 4 kg | 4 | 2 |
|  | Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng) | bộ |  | 2 | 0,4 |
|  | Cảm biến nhiệt, khói | cái |  | 6 | 1,2 |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kWh | 380 VAC-50 HZ; 1 kw | 480 | 480 |
|  | Tấm chuẩn | tấm | Thang đo Rockwell C | 3 | 0,6 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | kiện | Gỗ công nghiệp | 02 | 02 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 380 VAC-50 HZ; 1 kw | 720 | 720 |
|  | Tấm chuẩn | tấm | Thang đo Rockwell C | 3 | 1,8 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 380 VAC-50 HZ; 1 kw | 2496 | 2496 |
|  | Tấm chuẩn | tấm | Thang đo Rockwell C | 3 | 0,6 |

Phụ lục V

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: MÁY CHUẨN LỰC ĐẾN 100 kN (V03.TB1.20/ 100 kN/1000 kN-LA-KS)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 33 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 6,5 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 60 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 2 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 5 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 41 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 5 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 2,5 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 2,5 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 2 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm công nghiệp | Ca | 700 m3/h; 120L/ngày 1200 w | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca | Gia tốc: ≤ 0,001 g | 264 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 264 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Đầu đo lực | Ca | Cấp 00 | 264 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Đầu đo lực | Ca | Cấp 00 | 264 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Đầu đo lực | Ca | Cấp 00 | 264 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220 VAC-50 HZ; 15 kw | 12 500 | 12 500 |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ |  | 04 | 04 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Đĩa CD | chiếc |  | 10 | 10 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | bình | Bình khí CO2 4 kg | 4 | 2 |
|  | Cảm biến nhiệt, khói | cái |  | 6 | 1,2 |
|  | - Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng…) | bộ |  | 2 | 1 |
| III | Công việc 3: liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220 VAC-50 HZ; 15 kw | 500 | 500 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | kiện | Gỗ công nghiệp | 02 | 02 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220 VAC-50 HZ; 15 kw | 1000 | 1000 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220 VAC-50 HZ; 15 kw | 500 | 500 |

Phụ lục VI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ÁP KẾ PISTON KHÍ (58784/RUSKA MODEL 2465A-754); ÁP KẾ PISTON KHÍ, 642/ DHI MODEL PG 7607; ÁP KẾ PISTON, 49915/RUSKA MODEL 2485-930D; ÁP KẾ PISTON, 61607/RUSKA MODEL 2492; ÁP KẾ PISTON ĐO ÁP SUẤT CHÊNH ÁP, V04.TB1.21; V04.TB1.22/PG7202/898; PG7202/899; ÁP KẾ PISTON ĐO ÁP SUẤT CỰC THẤP, 153/DHI MODEL FPG 8601

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 25 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 40 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 75 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 115 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 3,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 9 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 77,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 9 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 5 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 5 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 6 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU (2 chiều) | 1065 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế theo dõi áp suất khí quyển | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 33 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 33 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
|  | Thiết bị lưu điện | Ca | 10 kVA | Sử dụng khi thực hiện phép đo quan trọng |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 10 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 10 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ, …) | bộ | Hòa phát | 2 | 0,25 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220/380 VAC-50 HZ | 37 500 | 37 500 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa | bình | Bình khí CO2 4 kg | 6 | 3 |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ công nghiệp | 3 | 3 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220 VAC-50 HZ; 15 kw | 300 | 300 |
|  | Găng tay trắng | đôi | Chất liệu bụi vải thấp | 10 | 10 |
|  | Giấy thấm | hộp | Bụi giấy thấp | 1 | 1 |
|  | Giẻ lau thiết bị | kg | Thấm hút tốt | 3 | 3 |
|  | Khí ni tơ sạch | bình | 40L | 1 | 1 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220 VAC-50 HZ; 15 kw | 1000 | 1000 |
|  | Găng tay trắng | đôi | Chất liệu yêu cầu bụi vải thấp | 150 | 150 |
|  | Giấy thấm | hộp | Bụi giấy thấp | 10 | 10 |
|  | Giẻ lau thiết bị | kg | Thấm hút tốt | 30 | 30 |
|  | Khí ni tơ sạch | bình | 40L | 20 | 20 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ | Đạt chuẩn | 04 | 04 |

Phụ lục VII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN LƯU LƯỢNG KHÍ KIỂU CHUÔNG (V05.03/ CQG-LLK-01); CHUẨN LƯU LƯỢNG KHÍ KIỂU PVTt (V05.04/ CQG-LLK-02)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 106 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 24 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 90 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 37,5 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 85,5 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 109,5 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 4 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 9 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 75,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 9 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 5 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 5 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 2 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 100) oC | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (5 ÷ 99) RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 20 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 20 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 20 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 20 |
|  | Máy đo vạn năng | Ca | A,V,Ω, Hz | 150 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ tài liệu) | bộ | Gỗ công nghiệp | 2 | 0,25 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 23000 | 23000 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa | bình | Bình khí CO2 4 kg | 6 | 3 |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ công nghiệp | 3 | 3 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 500 | 500 |
|  | Hóa chất (dầu) | lít |  | 50 | 25 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 500 | 500 |
|  | Hóa chất (dầu) | lít |  | 50 | 50 |

Phụ lục VIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ DUNG TÍCH (V05.01/ CQG-DT – 13)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 35 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 13 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 47 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 136,5 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 4,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 9 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 105,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 1,5 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 6 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 6 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ | 4 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 2190 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 2190 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 100) oC | 264 |
|  | Ẩm kế | Ca | (5 ÷ 99) RH | 264 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 264 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Đồng hồ bấm giây | Ca |  | 264 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Bộ quả cân chuẩn F2 10 kg | Ca | F2 10 kg | 264 |
|  | Bộ quả cân chuẩn F2 (1 ÷ 5) kg | Ca | F2 (1 ÷ 5) kg | 264 |
|  | - Bộ quả cân chuẩn F1 (1 mg ÷ 500 g) | Ca | F1 (1 mg ÷ 500 g) | 264 |
|  | Cân điện tử 300 kg | Ca | 300 kg | 264 |
|  | Cân điện tử 64 kg | Ca | 64 kg | 264 |
|  | Cân điện tử 12,2 kg | Ca | 12,2 kg | 264 |
|  | Cân điện tử 2160 g | Ca | 2160 g | 264 |
|  | Cân điện tử 5,1 g | Ca | 5,1 g | 264 |
|  | Nhiệt kế thủy tinh (0 ÷ 50) °C | Ca | (0 ÷ 50) °C | 264 |
|  | Ẩm kế (15 ÷ 90) %RH | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 264 |
|  | Baromet (950 ÷ 1060) hPa | Ca | (950 ÷ 1060) hPa | 264 |
|  | Đồng hồ bấm giây | Ca |  | 264 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ tài liệu) | bộ | Gỗ công nghiệp | 2 | 0,25 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 25000 | 25000 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa | bình | Bình khí CO2 4 kg | 6 | 3 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 4000 | 4000 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 3000 | 3000 |

Phụ lục IX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ LƯU TỐC THỂ TÍCH CHẤT LỎNG (V05.02/ CQG-LTTTCL)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 66 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 33 |  |
|  | Định mức công lao động phổ thông Bậc: 2 | 16,5 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 353 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 400 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 12 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 32 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 280 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 32 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 16 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 16 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 12 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Bình tích khí | Ca | Tách được bọt khí | 264 |
|  | Máy nén khí | Ca | 500 L | 264 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Bình chuẩn | Ca | 200 L; 500 L; 2000 L | 264 |
|  | Bộ chuyển dòng | Ca | CD20; CD50; CD200 | 264 |
|  | Bộ đếm tần số | Ca | (0,1 Hz ~ 100 MHz) | 264 |
|  | Lưu lượng kế | Ca | DN100; DN50 | 264 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | Hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | Hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | Quyển |  | 1 | 1 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 12500 | 12500 |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ/cái |  |  |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc |  | 1 | 0,2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  | 1 | 0,2 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 500 | 500 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |
|  | Cờ lê | Bộ | Phù hợp với bulong | 2 | 0,4 |
|  | Gioăng làm kín | Bộ | Phù hợp với lưu lượng kế | 2 | 2 |
|  | Bích chuyển đổi | Bộ | Phù hợp với lưu lượng kế | 2 | 0,22 |
|  | Găng tay | đôi | Chống nước | 100 | 100 |
|  | Nước sạch | m3 | Nước sạch sinh hoạt | 550 | 110 |
|  | Bulong | Bộ | Phù hợp với lưu lượng kế | 20 | 20 |
|  | Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng | Chiếc | DN200 | 5 | 1 |
|  | Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng | Chiếc | DN100 | 4 | 0,8 |
|  | Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng | Chiếc | DN50 | 2 | 0,4 |
|  | Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng | Chiếc | DN25 | 5 | 1 |

Phụ lục X

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHUẨN LƯU LƯỢNG KHỐI LƯỢNG NƯỚC (V05.05/ CQG-LLKLN-11

(Kèm theo Thông tư số           /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 66 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07/ |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 33 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 2/12 | 16,5 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 165 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 400 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 12 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 32 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 280 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 32 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 16 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 16 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ | 12 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế |  | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường |  | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 264 |
|  | Bình tích khí | Ca | Tách được bọt khí | 264 |
|  | Máy nén khí | Ca | 500 L | 264 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Bộ chuyển dòng | Ca | Đến 10 kg/s | 264 |
|  | Bộ đếm tần số | Ca | (0,1 Hz ~ 100 MHz) | 264 |
|  | Quả cân chuẩn 50 kg (2 quả) | Ca | F2 | 22 |
|  | Lưu lượng kế | Ca | DN50 | 264 |
|  | Nhiệt kế chỉ thị số | Ca | (0 ÷ 50) °C | 264 |
|  | Barometer | Ca |  | 264 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 264 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 264 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | Bộ | Gỗ công nghiệp | 1 | 0,125 |
|  | Găng tay | Đôi | Chống nước | 100 | 100 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | Hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | Hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | Quyển |  | 1 | 1 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc |  | 1 | 0,2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  | 1 | 0,2 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 500 | 500 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |
|  | Cờ lê | Chiếc | Phù hợp với bulong | 2 | 0,4 |
|  | Gioăng làm kín | Bộ | Phù hợp với lưu lượng kế | 2 | 0,4 |
|  | Đường ống và bích chuyển đổi | Bộ | Phù hợp với lưu lượng kế | 2 | 0,4 |
|  | Nước sạch | m3 | Nước sinh hoạt | 200 | 40 |
|  | Bulong | Chiếc | Phù hợp với lưu lượng kế | 20 | 20 |
|  | Van đóng mở và van chỉnh lưu lượng | Chiếc | DN65 | 2 | 0,4 |
|  | Van đóng mở | Chiếc | DN50 | 2 | 0,4 |
|  | Van đóng mở | Chiếc | DN15-25 | 2 | 0,4 |
|  | Bình cân | Chiếc | 500 kg | 1 | 0,2 |

Phụ lục XI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHUẨN LƯU LƯỢNG THỂ TÍCH XĂNG DẦU (V05.06/ CQG-LLTTXD-02)

(Kèm theo Thông tư số           /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| TT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 16,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 16,5 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 2/12 | 16,5 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 150 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 210 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 6 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 17 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 147 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 17 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 8,5 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 8,5 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 6 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 18 000 BTU | 528 |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 42 000 BTU | 125 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 50 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 50 |
|  | Máy tính để bàn công nghiệp | Ca | Đọc được lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, tỷ trọng, tính toán số liệu… Loại thông dụng | 25 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 6 |
|  | Bình lọc tách khí | Ca | Tách được bọt khí | 120 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Ca | Đo điện áp, tần số, dòng điện, điện trở | 2,5 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 18 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn để bàn | Ca | Loại thông dụng | 12,5 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | Loại thông dụng | 10 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | Bình chuẩn kim loại | Ca | (2000; 10000) L và (19; 50; 57; 100; 200; 500) L | 25 |
|  | Thiết bị đo nhiệt độ và áp suất | Ca | Tmax: 100 oC; Pmax: 20 bar | 25 |
|  | Hệ thống cân | Ca | Max: 8000 kg | 12,5 |
|  | Lưu lượng kế xăng dầu | Ca | DN 50; DN 100; DN 150 | 100 |
|  | Van đóng mở | Ca | DN 15 ÷ DN 150 | 12,5 |
|  | Van điện để điều chỉnh lưu lượng | Ca | DN 100 và DN 150 | 12,5 |
|  | Bể nguồn | Ca | Dung tích: 32 m3 | 18 |
|  | Bể nguồn | Ca | Dung tích: 12 m3 | 1095 |
|  | Bộ điều khiển hệ thống | Ca | Phù hợp với hệ thống | 12,5 |
|  | Bộ ống mềm chuyên dụng xăng dầu | Ca | DN 20 ÷ DN150 | 100 |
|  | Bơm xăng dầu | Ca | Lưu lượng đến 150 m3/h | 25 |
|  | Bơm xăng dầu, biến tần và hệ thống công nghệ | Ca | Lưu lượng đến 120 m3/h | 18 |
|  | Pycnometer, Densitometer | Ca | 1 L; đến 1000 kg/m3 | 12,5 |
|  | Ống chuẩn dung tích nhỏ | Ca | DN 300, Vdd: 57 L | 6 |
|  | Lưu lượng kế xăng dầu | Ca | DN (100; 75; 32; 20) mm | 6 |
|  | Bộ kiểm tra độ kín và hệ thống công nghệ để hiệu cho ống chuẩn dung tích nhỏ (Compact Prover) | Ca | Pmax: 3 bar | 12,5 |
|  | Máy tính để bàn công nghiệp | Ca | Loại thông dụng Đọc được lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, tỷ trọng, tính toán số liệu… | 6 |
|  | Máy đo vạn năng | Ca | Đo/phát điện áp, tần số, dòng điện, điện trở | 6 |
|  | Thiết bị cài đặt lưu lượng | Ca | Giao thức Hart 475 | 1,5 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng |  | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 12500 |  | 12500 |
|  | Găng tay | đôi | Chống xăng dầu | 150 |  | 150 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 |  | 4 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 |  | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 |  | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 |  | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 |  | 1 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | chiếc |  | 1 |  | 0,2 |
|  | Bút thử điện | chiếc |  | 1 |  | 0,2 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn dầu Diesel | m3 | DO 0,05S | 10 |  | 2 |
|  | Cờ lê, mỏ lết | bộ | Phù hợp với bulong | 2 |  | 1 |
|  | Gioăng làm kín | bộ | Phù hợp với lưu lượng kế | 10 |  | 10 |
|  | Bích chuyển đổi | bộ | Phù hợp với lưu lượng kế | 8 |  | 8 |
|  | Máy vặn bulong chạy bằng pin | bộ | Phù hợp với bulong | 2 |  | 1 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 300 |  | 300 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn dầu Diesel | m3 | DO 0,05S | 10 |  | 2 |
|  | Cờ lê, mỏ lết | bộ | Phù hợp với bulong | 2 |  | 1 |
|  | Gioăng làm kín | bộ | Phù hợp với lưu lượng kế |  | 10 | 10 |
|  | Bích chuyển đổi | bộ | Phù hợp với lưu lượng kế |  | 8 | 8 |
|  | Máy vặn bulong chạy bằng pin | bộ | Phù hợp với bulong |  | 2 | 1 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ |  | 500 | 500 |

Phụ lục XII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: ĐĨA VẬN TỐC CHUẨN VÀ CHUẨN ĐO VẬN TỐC KHÍ KIỂU LASER DOPLER SỐ HIỆU: V05.07.20 (ĐĨA VẬN TỐC CHUẨN KÝ MÃ HIỆU: V05.07.20.1; CHUẨN ĐO VẬN TỐC KHÍ KIỂU LASER DOPLER KÝ MÃ HIỆU: V05.07.20.02)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 90 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 33 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông Bậc: 2 | 16,5 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 70 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 77 |  |
|  | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 2/12 | 19,5 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 127 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 4,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 1,5 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 103 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 1,5 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 6 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 6 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 4,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 2190 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Ca | Đo điện áp, tần số, dòng điện, điện trở | 2,5 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 264 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 264 |
|  | Barometer | Ca |  | 264 |
|  | Nhiệt ẩm kế | Ca | (0 ÷ 50) °C; (15 ÷ 90) %RH | 264 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Tinh dầu chuyên dụng | lít | Tạo khói, không độc | 3 | 3 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 40000 | 40000 |
|  | Găng tay | đôi | Vải trắng | 100 | 100 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 2 | 0,25 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | chiếc |  | 1 | 0,2 |
|  | Bút thử điện | chiếc |  | 1 | 0,2 |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 2000 | 2000 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 3000 | 3000 |

Phụ lục XIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: KHỐI LƯỢNG RIÊNG CHẤT LỎNG (V06.02/ DENSITY METER DA-650)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 7,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 7,5 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 1,5 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 3,5 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 0,25 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 0.25 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 2 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 0,25 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 0,25 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 0.25 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 0.25 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12.000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 66 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 33 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Thiết bị đo khối lượng riêng DA-650 | Ca |  | 6 |
|  | Thiết bị ổn định nhiệt độ tuần hoàn | Ca | PVĐ: (-30 ÷ 150) oC; Giá trị độ chia: 0,01 oC Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 oC | 6 |
|  | Thiết bị ổn định nhiệt độ | Ca | PVĐ: (0 ÷ 230) oC; Giá trị độ chia: 0,01 oC Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 oC | 6 |
|  | Thiết bị đo nhiệt độ | Ca | PVĐ: (-20 ÷ 300) oC; Giá trị độ chia: 0,001 oC | 6 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Thiết bị đo khối lượng riêng DA-650 | Ca |  | 3 |
|  | Thiết bị ổn định nhiệt độ tuần hoàn | Ca | PVĐ: (-30 ÷ 150) oC; Giá trị độ chia: 0,01 oC Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 oC | 3 |
|  | Thiết bị ổn định nhiệt độ | Ca | PVĐ: (0 ÷ 230) oC; Giá trị độ chia: 0,01 oC Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 oC | 3 |
|  | Thiết bị đo nhiệt độ | Ca | PVĐ: (-20 ÷ 300) oC; Giá trị độ chia: 0,001 oC | 3 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 12500 | 12500 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 2 | 0,25 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Vật tư phục vụ hiệu chuẩn |  |  |  |  |
|  | Axeton | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 5 | 5 |
|  | Toluen | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 5 | 5 |
|  | H2SO4 65% | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 5 | 5 |
|  | Găng tay | đôi | Găng tay nitril | 18 | 18 |
|  | Khẩu trang | chiếc | Khẩu trang 3M | 12 | 12 |
|  | Kính mắt | chiếc | Kính chống hóa chất | 2 | 2 |
|  | Áo blouse | chiếc | Dài tay | 2 | 2 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Vật tư phục vụ hiệu chuẩn |  |  |  |  |
|  | Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20C (phục vụ liên kết chuẩn): Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3 | lọ 10 mL | 692 kg/m3 | 02 | 02 |
|  | Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20C (phục vụ liên kết chuẩn): Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3 | lọ 10 mL | 867 kg/m3 | 02 | 02 |
|  | Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20C (phục vụ liên kết chuẩn): Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3 | lọ 10 mL | 998 kg/m3 | 02 | 02 |
|  | Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20C (phục vụ liên kết chuẩn): Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3 | lọ 10 mL | 1191 kg/m3 | 02 | 02 |
|  | Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20C (phục vụ liên kết chuẩn): Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3 | lọ 10 mL | 1623 kg/m3 | 02 | 02 |
|  | Axeton | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 5 | 5 |
|  | Toluen | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 5 | 5 |
|  | H2SO4 65% | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 5 | 5 |
|  | Găng tay | đôi | Găng tay nitril | 9 | 9 |
|  | Khẩu trang | chiếc | Khẩu trang 3M | 6 | 6 |
|  | Kính mắt | chiếc | Kính chống hóa chất | 2 | 2 |
|  | Áo blouse | chiếc | Dài tay | 2 | 2 |

Phụ lục XIV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: NHỚT KẾ MAO QUẢN CHUẨN (V06.01/MASTER UBBELOHDE)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 7,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 7,5 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 10,5 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 28 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 0.5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 2 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 20,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 2 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 1 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 1 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 1 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12.000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 66 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 33 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn (1 lần) |  |  |  |
|  | Bộ nhớt kế mao quản chuẩn | Ca |  | 0,5 |
|  | Thiết bị ổn định nhiệt độ | Ca | PVĐ: (0 ÷ 230) oC; Giá trị độ chia: 0,01 oC Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 oC | 7,5 |
|  | Thiết bị đo nhiệt độ | Ca | PVĐ: (-20 ÷ 300) oC; Giá trị độ chia: 0,001 oC | 7,5 |
|  | Thiết bị đo thời gian | Ca | PVĐ: (0 ÷ 99) phút; Giá trị độ chia: 0,01 giây | 2 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Bộ nhớt kế mao quản chuẩn | Ca |  | 1 |
|  | Thiết bị ổn định nhiệt độ | Ca | PVĐ: (0 ÷ 230) oC; Giá trị độ chia: 0,01 oC Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 oC | 15 |
|  | Thiết bị đo nhiệt độ | Ca | PVĐ: (-20 ÷ 300) oC; Giá trị độ chia: 0,001 oC | 15 |
|  | Thiết bị đo thời gian | Ca | PVĐ: (0 ÷ 99) phút; Giá trị độ chia: 0,01 giây | 4 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 2 | 0,25 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 12500 | 12500 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Vật tư phục vụ hiêu chuẩn |  |  |  |  |
|  | Dung dịch độ nhớt | chai 500 mL | (1,3 ÷ 55000) mm2/s | 5 | 5 |
|  | Axeton | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 7 | 7 |
|  | Toluen | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 7 | 7 |
|  | H2SO4 65% | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 7 | 7 |
|  | Găng tay | đôi | Găng tay nitril | 33 | 33 |
|  | Khẩu trang | chiếc | Khẩu trang 3M | 11 | 11 |
|  | Kính mắt | chiếc | Kính chống hóa chất | 2 | 2 |
|  | Áo blouse | chiếc | Dài tay | 2 | 2 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 10 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,12% | 01 | 01 |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 160 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,12% | 01 | 01 |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 50 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,15% | 01 | 01 |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 100 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,15% | 01 | 01 |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 500 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,18% | 01 | 01 |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 1000 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,160% | 01 | 01 |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 16000 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,160% | 01 | 01 |
|  | Dung dịch chuẩn độ nhớt | chai 500 mL | 14000 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,23% | 01 | 01 |
|  | Axeton | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 14 | 14 |
|  | Toluen | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 14 | 14 |
|  | H2SO4 65% | chai 500 mL | Độ tinh khiết công nghiệp | 14 | 14 |
|  | Găng tay | đôi | Găng tay nitril | 66 | 66 |
|  | Khẩu trang | chiếc | Khẩu trang 3M | 22 | 22 |
|  | Kính mắt | chiếc | Kính chống hóa chất | 2 | 2 |
|  | Áo blouse | chiếc | Dài tay | 2 | 2 |

Phụ lục XV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA DUNG DỊCH CHUẨN KIM LOẠI KẼM (ZN), SỐ HIỆU: ĐLHH.01.20.01 KÝ MÃ HIỆU: VMI.PRM.TP09. ZN

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, các phương tiện phục vụ chế tạo và kiểm soát chất lượng luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Chế tạo chất chuẩn theo đúng quy trình chế tạo đã được phê duyệt.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Chế tạo chất chuẩn theo đúng quy trình chế tạo đã được phê duyệt

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 7,5 |  |
| II | Công việc 2: Chế tạo dung dịch chuẩn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 22,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12.000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 66 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 33 |
| II | Công việc 2: Chế tạo dung dịch chuẩn |  |  |  |
|  | Bể rửa siêu âm | Ca | 1500W | 1 |
|  | Máy lọc nước RO | Ca | Máy lọc nước 60l/h | 1095 |
|  | Máy lọc nước siêu sạch | Ca | Máy lọc nước siêu sạch | 1095 |
|  | Tủ sấy | Ca | Nhiệt độ phòng tới 300℃ | 1095 |
|  | Tủ ấm | Ca | Tới 80℃ | 1095 |
|  | Bếp gia nhiệt | Ca | Tới 370℃ 630W/ 1 thiết bị | 3 |
|  | Máy lắc | Ca | (30 – 500) rpm | 3 |
|  | Cân phân tích | Ca |  | 4 |
|  | Máy hút chân không | Ca | 900W | 2 |
|  | Tủ bảo quản mẫu | Ca | Bảo quản mẫu ở nhiệt độ 4℃ | 1095 |
|  | Hệ thống ICP-MS | Ca |  | 33 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | Hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | Hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | Quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | Bộ | Gỗ công nghiệp | 2 | 0,25 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 15000 | 15000 |
| II | Công việc 2: Chế tạo dung dịch chuẩn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 5000 | 5000 |
|  | Kim loại tinh khiết | g | Độ tinh khiết Ca o | 4 | 4 |
|  | Axit HCl để vệ sinh dụng cụ | L | Độ tinh khiết phân tích | 2 | 2 |
|  | Axit HNO3 để vệ sinh dụng cụ | L | Độ tinh khiết phân tích | 2 | 2 |
|  | Axit HNO3 suprapur vệ sinh dụng cụ | L | Độ tinh khiết Suprapure | 2 | 2 |
|  | Axit HNO3 siêu tinh khiết để chế tạo | mL | Độ tinh khiết Ultrapure | 300 | 300 |
|  | Axit HNO3 siêu tinh khiết để thực hiện phân tích, đánh giá độ đồng nhất, độ ổn định | mL | Độ tinh khiết Ultrapure | Tùy thuộc vào thực tế | Tùy thuộc vào thực tế |
|  | Axeton | mL | Phù hợp với HPLC | 200 | 200 |
|  | Khí Argon | bình | Khí Argon 5.5 | Tùy theo thực tế khi thực hiện | Tùy theo thực tế khi thực hiện |
|  | Dung dịch tối ưu cho hệ thống ICP-MS | chai 500 mL | Theo yều cầu của hãng | Tùy theo thực tế khi vận hành thiết bị | Tùy theo thực tế khi vận hành thiết bị |
|  | Túi bạc hút chân không | cái | Kích thước khoảng 16 x 20 cm | 40 | 40 |
|  | Máy hút chân không | chiếc | 900W | 2 | 0,4 |
|  | Nhãn mẫu chuẩn | cái | In thông tin mẫu chuẩn | 40 | 40 |
|  | Găng tay | đôi | Găng tay nitril | 40 | 40 |
|  | Kính bảo hộ | chiếc | Chống hóa chất | 2 | 2 |
|  | Khẩu trang | chiếc | Khẩu trang 3M | 40 | 40 |
|  | Áo blouse | chiếc | Dài tay | 2 | 2 |

Phụ lục XVI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: SUY GIẢM TẦN SỐ CAO (V08.03/ AGILENT 8494B, 8496B VÀ HỆ THỐNG N5531S)

(Kèm theo Thông tư số            /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 3,5 |  |
| II | Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 5 |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 10,5 |  |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 8,5 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 0,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 0.5 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 5,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 0,5 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 0,5 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 0,5 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ | 0,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 1,5 |
| II | Công việc 2: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 0,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 0,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 0,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 Hz | 79 000 | 79 000 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 2 | 2 |
| II | Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 40 | 40 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 01 | 01 |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 400 | 400 |
| IV | Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 400 | 400 |

Phụ lục XVII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: ĐỒNG HỒ NGUYÊN TỬ CESIUM (3608A01233/ HP5071A)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài theo chương trình so sách chủ chốt CCTF-K001.UTC; So sánh Chương trình so sánh UTCr; So sánh liên phòng Hiệu chuẩn máy thu thời gian GPS để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài chương trình so sách chủ chốt CCTF-K001.UTC

Công việc 3: So sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế Chương trình so sánh UTCr

Công việc 4: So sánh liên phòng Hiệu chuẩn máy thu thời gian GPS

Công việc 5: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 5 |  |
| II | Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài chương trình so sách chủ chốt CCTF-K001.UTC |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 38 |  |
| III | Công việc 3: So sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế Chương trình so sánh UTCr |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 42 |  |
| IV | Công việc 4: So sánh liên phòng Hiệu chuẩn máy thu thời gian GPS |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 17 |  |
| V | Công việc 5: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 13 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I |  | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  |  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12000 BTU | 5475 |
|  |  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  |  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 1095 |
|  |  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 1095 |
|  |  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1095 |
|  |  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 33 |
|  |  | Kiểm tra điện áp, tần số nguồn điện |  |  |  |
|  |  | Ắc Quy | Ca | 42 bình 12V/100Ah | 1095 |
|  |  | Thiết bị lưu điện | Ca | 9 thiết bị 1 kVA/ 3 kVA | 1095 |
|  |  | Thiết bị kiểm tra dung lượng ắc quy | Ca |  | 1,5 |
| II |  | Công việc 2 và 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  |  | Máy tính để bàn |  | Ca | Loại thông dụng | 1 |
|  |  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 1 |
| III |  | Công việc 4: So sánh liên phòng Hiệu chuẩn máy thu thời gian GPS |  |  |  |  |
| IV |  | Công việc 5: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  |  | Máy tính để bàn |  | Ca | Loại thông dụng | 1 |
|  |  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 1 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 3 | 0,375 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 62500 | 62500 |

Phụ lục XVIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: ĐIỂM BA CỦA NƯỚC TINH KHIẾT; ĐIỂM BA CỦA THỦY NGÂN TINH KHIẾT; ĐIỂM NÓNG CHẢY CỦA GALI TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA THIẾC TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA KẼM TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA NHÔM TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA BẠC TINH KHIẾT; CẦU ĐO TỶ SỐ ĐIỆN TRỞ; ĐIỆN TRỞ CHUẨN AC/DC; NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ CHUẨN PLATIN; NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ PLATIN CHUẨN NHIỆT ĐỘ CAO

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 22 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 11 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 377,5 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 11 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 30 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 260,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 35 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 15 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 15 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 11 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 18000 BTU | 2190 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 2190 |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 2190 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 50) °C | 2190 |
|  | Ẩm kế | Ca | (15 ÷ 90) %RH | 2190 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 2190 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 15 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 01 | 0,125 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 30000 | 30000 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 01 | 01 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 300 | 300 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 500 | 500 |

Phụ lục XIX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA CƯỜNG ĐỘ SÁNG, V11.01.20/WI41/G 0030; WI41/G 0031; WI41/G 0037

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 22,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 6 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 20 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 20 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 80 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 2 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 6 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 57 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 6 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 3 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 3 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 3 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 18000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 02 cái 12L/ngày | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 220V/50Hz; 5KVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50)℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Tủ hút ẩm | Ca | (25 ÷ 60) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 132 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 66 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | 01 máy In A4 | 5,5 |
|  | Thiết bị đo vạn năng | Ca | 01 thiết bị 8 1/2 digits | 5,5 |
|  | Bộ nguồn | Ca | 01 thiết bị (0 ~110) V; (0 ~30A) | 5,5 |
|  | Thiết bị đo dòng nhỏ | Ca | 01 thiết bị 2 nA ~ 20 mA | 5,5 |
|  | Quang kế chuẩn | Ca | 02 thiết bị (15 ~ 26) nA/lx | 5,5 |
|  | Thiết bị đo phổ bức xạ | Ca | 02 thiết bị 380 nm ~ 780 nm | 1 |
|  | Điện trở chuẩn | Ca | 01 thiết bị 0,01 Ohm | 5,5 |
|  | Giá trắc quang | Ca | 01 giá 0 ~ 4500 mm | 5,5 |
|  | Buồng tối quang học | Ca | 01 buồng | 5,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 24 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 | 24 |
|  | Thiết bị đo vạn năng | Ca | 01 thiết bị 8 1/2 digits | 3 |
|  | Bộ nguồn | Ca | 01 thiết bị (0 ~110) V; (0 ~30A) | 24 |
|  | Thiết bị đo dòng nhỏ | Ca | 01 thiết bị 2 nA ~ 20 mA | 24 |
|  | Quang kế chuẩn | Ca | 02 thiết bị (15 ~ 26) nA/lx | 24 |
|  | Thiết bị đo phổ bức xạ | Ca | 02 thiết bị 380 nm ~ 780 nm | 24 |
|  | Điện trở chuẩn | Ca | 01 thiết bị 0,01 Ohm | 24 |
|  | Giá trắc quang | Ca | 01 giá 0 ~ 4500 mm | 24 |
|  | Buồng tối quang học | Ca | 01 buồng | 24 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 | 5,5 |
|  | Thiết bị đo vạn năng | Ca | 01 thiết bị 8 1/2 digits | 5,5 |
|  | Bộ nguồn | Ca | 01 thiết bị (0 ~110) V; (0 ~30A) | 5,5 |
|  | Thiết bị đo dòng nhỏ | Ca | 01 thiết bị 2 nA ~ 20 mA | 5,5 |
|  | Quang kế chuẩn | Ca | 02 thiết bị (15 ~ 26) nA/lx | 5,5 |
|  | Thiết bị đo phổ bức xạ | Ca | 02 thiết bị 380 nm ~ 780 nm | 5,5 |
|  | Điện trở chuẩn | Ca | 01 thiết bị 0,01 Ohm | 5,5 |
|  | Giá trắc quang | Ca | 01 giá 0 ~ 4500 mm | 5,5 |
|  | Buồng tối quang học | Ca | 01 buồng | 1 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Hộp bảo quản | chiếc | Chuyên dụng | 3 | 0,6 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,…) | bộ | Gỗ công nghiệp | 01 | 0,125 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
|  | Găng tay | đôi |  | 264 | 264 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 7200 | 7200 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng |  |  |  |  |
|  | Hệ thống báo cháy | chiếc |  | 1 | 0,2 |
|  | Tủ điện | chiếc | Aptomát 30A | 1 | 0,2 |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 44 | 44 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 01 | 01 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 192 | 192 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 44 | 44 |

Phụ lục XX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA QUANG THÔNG, V11.02.20/WI40/G 001; WI40/G 002;  WI40/G 003

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 22,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 6 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 10 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 80 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 2 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 6 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 57 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 6 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 3 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 3 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 3 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 18000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 12L/ngày | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 220V/50Hz; 5KVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50)℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Tủ hút ẩm | Ca | (25 ÷ 60) %RH | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 132 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 66 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn quang phổ | Ca | - Bước sóng: + Phạm vi đo: (200 ÷ 900) nm + Độ chính xác: ≤ 0,08 nm - Độ hấp thụ: + Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs - Độ truyền qua: + Phạm vi đo: (100 ÷ 102) % + Độ chính xác: ≤ 0,25 % | 5,5 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 5,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn quang phổ | Ca | - Bước sóng: + Phạm vi đo: (200 ÷ 900) nm + Độ chính xác: ≤ 0,08 nm - Độ hấp thụ: + Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs - Độ truyền qua: + Phạm vi đo: (100 ÷ 102) % + Độ chính xác: ≤ 0,25 % | 5,5 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 5,5 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn quang phổ | Ca | - Bước sóng: + Phạm vi đo: (200 ÷ 900) nm + Độ chính xác: ≤ 0,08 nm - Độ hấp thụ: + Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs - Độ truyền qua: + Phạm vi đo: (100 ÷ 102) % + Độ chính xác: ≤ 0,25 % | 5,5 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 5,5 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Hộp bảo quản | chiếc | Chuyên dụng | 3 | 0,6 |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 4 | 0,8 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,…) | bộ | Gỗ công nghiệp | 01 | 0,125 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
|  | Găng tay | đôi |  | 264 | 264 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 7200 | 7200 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
|  | Hệ thống báo cháy | chiếc |  | 1 | 0,2 |
|  | Tủ điện | chiếc | Aptomát 30A | 1 | 0,2 |
| III | Công việc 4: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 44 | 44 |
|  | Bình khí N2 | bình | 50 L | 1 | 0.2 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 44 | 44 |
|  | Bình khí N2 | bình | 50 L | 1 | 0,2 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 44 | 44 |
|  | Bình khí N2 | bình | 50 L | 1 | 0,2 |

Phụ lục XXI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA QUANG PHỔ, PHỔ TRUYỀN QUA V11.03.17

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 22,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 6 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 20 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 20 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 40 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 1,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 3 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 27 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 3 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 1,5 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 1,5 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 2,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 132 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 66 |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 18000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 12L/ngày | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 220V/50Hz; 5KVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50)℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Tủ hút ẩm | Ca | (25 ÷ 60) %RH | 1095 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn quang phổ | Ca | - Bước sóng: + Phạm vi đo: (200 ÷ 900) nm + Độ chính xác: ≤ 0,08 nm - Độ hấp thụ: + Phạm vi đo: (0÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs - Độ truyền qua: + Phạm vi đo: (100 ÷ 102) % + Độ chính xác: ≤ 0,25 % | 5,5 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 5,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn quang phổ | Ca | - Bước sóng: + Phạm vi đo: (200 ÷ 900) nm + Độ chính xác: ≤ 0,08 nm - Độ hấp thụ: + Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs - Độ truyền qua: + Phạm vi đo (100 ÷ 102) % + Độ chính xác: ≤ 0,25 % | 5,5 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 5,5 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Hệ thống chuẩn quang phổ | Ca | - Bước sóng: + Phạm vi đo: (200 ÷ 900) nm + Độ chính xác: ≤ 0,08 nm - Độ hấp thụ: + Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs - Độ truyền qua: + Phạm vi đo: (100 ÷ 102) % + Độ chính xác: ≤ 0,25 % | 5,5 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 5,5 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 5,5 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Hộp bảo quản | chiếc | Chuyên dụng | 3 | 0,6 |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 4 | 0,8 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,…) | bộ | Gỗ công nghiệp | 01 | 0,125 |
|  | Găng tay | đôi |  | 100 | 100 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 7200 | 7200 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống báo cháy | chiếc |  |  |  |
|  | - Tủ điện | chiếc | Aptomát 30A |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 44 | 44 |
|  | Bình khí N2 | bình | 50 L | 1 | 0,2 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 01 | 01 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC | 44 | 44 |
|  | Bình khí N2 | bình | 50 L | 1 | 0,2 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 44 | 44 |
|  | Bình khí N2 | bình | 50 L | 1 | 0,2 |

Phụ lục XXII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ ĐỘ CHÓI V11.PR.004

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 22,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 6 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế/chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 30 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 20 |  |
|  | Bậc: 3/9 | 20 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 80 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 3 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 6 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 54,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 6 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 3 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 3 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 4,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị |  |  | Đơn vị tính |  | Yêu cầu kỹ thuật |  | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ |  |  | Ca |  | 18000 BTU |  | 1095 |  |  |  |
|  | Máy hút ẩm |  |  | Ca |  | 12L/ngày |  | 1095 |  |  |  |
|  | Ổn áp |  |  | Ca |  | 220V/50Hz; 5KVA |  | 1095 |  |  |  |
|  | Nhiệt kế |  |  | Ca |  | (0 ~ 50)℃ |  | 1095 |  |  |  |
|  | Ẩm kế |  |  | Ca |  | (10 ~ 90) %RH |  | 1095 |  |  |  |
|  | Tủ hút ẩm |  |  | Ca |  | (25 ÷ 60) %RH |  | 1095 |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  |  | chiếc |  | Loại thông dụng |  | 132 |  |  |  |
|  | Máy in Laser |  |  | chiếc |  | In A4, 2 mặt |  | 66 |  |  |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  |  | Ca |  | Loại thông dụng |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Máy in Laser |  |  | Ca |  | In A4 2 mặt |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo vạn năng |  |  | Ca |  | 8 1/2 digits |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Bộ nguồn |  |  | Ca |  | (0 ~110) V; (0 ~30A) |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo dòng nhỏ |  |  | Ca |  | 2 nA ~ 20 mA |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Quang kế chuẩn |  |  | Ca |  | 02 thiết bị (15 ~ 26) nA/lx |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo phổ bức xạ |  |  | Ca |  | 02 thiết bị 380 nm ~ 780 nm |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Điện trở chuẩn |  |  | Ca |  | 0,01 Ohm |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Buồng tối quang học |  |  | Ca |  | 01 buồng |  | 5,5 |  |  |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  |  | Ca |  | Loại thông dụng |  | 24 |  |  |  |
|  | Máy in Laser |  |  | Ca |  | In A4 |  | 24 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo vạn năng |  |  | Ca |  | 8 1/2 digits |  | 24 |  |  |  |
|  | Bộ nguồn |  |  | Ca |  | (0 ~110) V; (0 ~30A) |  | 24 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo dòng nhỏ |  |  | Ca |  | 2 nA ~ 20 mA |  | 24 |  |  |  |
|  | Quang kế chuẩn |  |  | Ca |  | 02 thiết bị (15 ~ 26) nA/lx |  | 24 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo phổ bức xạ |  |  | Ca |  | 02 thiết bị 380 nm ~ 780 nm |  | 24 |  |  |  |
|  | Điện trở chuẩn |  |  | Ca |  | 0,01 Ohm |  | 24 |  |  |  |
|  | Buồng tối quang học |  |  | Ca |  | 01 buồng |  | 24 |  |  |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  |  | Ca |  | Loại thông dụng |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Máy in Laser |  |  | Ca |  | In A4 |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo vạn năng |  |  | Ca |  | 8 1/2 digits |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Bộ nguồn |  |  | Ca |  | (0 ~110) V; (0 ~30A) |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo dòng nhỏ |  |  | Ca |  | 2 nA ~ 20 mA |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Quang kế chuẩn |  |  | Ca |  | 02 thiết bị (15 ~ 26) nA/lx |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Thiết bị đo phổ bức xạ |  |  | Ca |  | 02 thiết bị 380 nm ~ 780 nm |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Điện trở chuẩn |  |  | Ca |  | 0,01 Ohm |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Buồng tối quang học |  |  | Ca |  | 1 buồng |  | 5,5 |  |  |  |
| C. Định mức vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Tên vật tư |  | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |  | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sử dụng |  | Tiêu hao |  |
| (1) |  | (2) |  | (3) | (4) |  | (5) |  | (6) |  |
| I |  | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hộp bảo quản |  | chiếc | Chuyên dụng |  | 3 |  | 0,6 |  |
|  |  | Thiết bị chiếu sáng |  | chiếc | 36 W |  | 4 |  | 0,8 |  |
|  |  | Giấy |  | gram | A4 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | Bút bi |  | hộp |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Ghim |  | hộp |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Sổ ghi chép |  | quyển |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,…) |  | bộ | Gỗ công nghiệp |  | 1 |  | 0,125 |  |
|  |  | Găng tay |  | đôi |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Bảo hộ lao động |  | bộ |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  | Điện năng (nhiên liệu) |  | kW | 220VAC-50 HZ |  | 7200 |  | 7200 |  |
| II |  | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hệ thống báo cháy |  | chiếc |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Tủ điện |  | chiếc | Aptomát 30A |  | 1 |  | 1 |  |
| III |  | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Điện năng (nhiên liệu) |  | kW | 220VAC-50 HZ |  | 44 |  | 44 |  |
|  |  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) |  | thùng | Gỗ |  | 01 |  | 01 |  |
| IV |  | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Điện năng (nhiên liệu) |  | kW | 220VAC-50 HZ |  | 192 |  | 192 |  |
| V |  | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Điện năng (nhiên liệu) |  | kW | 220VAC-50 HZ |  | 44 |  | 44 |  |

Phụ lục XXIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA MỨC ÁP SUẤT ÂM THANH V12.01.17

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 94 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 30 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 7,5 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 17,5 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn | 0 |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 0,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 1,5 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 11,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 1,5 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 1 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 1 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 0,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 18000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 20 lít/ngày | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 100) oC | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (0 ÷ 100) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (950 ÷ 1050) hPa | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4; 27 Tr/phút; Đảo mặt | 25 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 25 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 25 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 25 |
|  | Microphone chuẩn công tác | Ca |  | 37,5 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Tủ bảo quản mẫu | chiếc | Nhiệt độ: (0 ÷ 60) oC; Độ ẩm: (25 ÷ 60) %RH | 1 | 0,2 |
|  | Máy hút bụi | chiếc | 1000 W | 1 | 0,2 |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 4 | 0,8 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 10 | 10 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,…) | bộ | Gỗ công nghiệp | 1 | 0,125 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 2500 | 2500 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 100 | 100 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |

Phụ lục XXIV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ RUNG ĐỘNG V12.01.18

(Kèm theo Thông tư số             /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 94 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 20 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 2/12 | 10 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 7,5 |  |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 2/9 | 17,5 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 0,5 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 1,5 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 11,5 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 1,5 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 1 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 1 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 0,5 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 18000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 20 lít/ngày | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ÷ 100) oC | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (0 ÷ 100) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (950 ÷ 1050) hPa | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 25 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 25 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 25 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 60 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4 2 mặt | 25 |
|  | Cảm biến tham chiếu | Ca |  | 37,5 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Tủ bảo quản mẫu | chiếc | Nhiệt độ: (0 ÷ 60) oC; Độ ẩm: (25 ÷ 60) %RH | 1 | 0,2 |
|  | Máy hút bụi | chiếc | 1000 W | 1 | 0,2 |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 4 | 0,8 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 10 | 10 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 1 | 0,125 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 2500 | 2500 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 100 | 100 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |
| V | Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 1000 | 1000 |

Phụ lục XXV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU (DC VOLTAGE) (V07.04/ FLUKE 7000)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên

Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
| 1 | Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 125 | Cho PTN loại 2 |
|  | Bậc: 6/9 | 150 | Cho PTN loại 1 |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 87,5 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 25 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 25 |  |
| III |  | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  |  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  |  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  |  | Bậc: 3/9 | 19 |  |
|  |  | Bậc: 5/9 | 10 | Cho PTN loại 2 |
|  |  | Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 |  |  |
|  |  | Bậc: 1/8 | 10 | Cho PTN loại 1 |
| IV |  | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  |  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  |  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  |  | Bậc: 5/9 | 12,5 | Cho PTN loại 2 |
|  |  | Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 |  |  |
|  |  | Bậc: 1/8 | 12,5 | Cho PTN loại 1 |
| V |  | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |
|  |  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  |  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  |  | Bậc: 5/9 | 12,5 | Cho PTN loại 2 |
|  |  | Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 |  |  |
|  |  | Bậc: 1/8 | 12,5 | Cho PTN loại 1 |
| VI |  | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  |  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  |  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  |  | Bậc: 5/9 (PTN loại 1) Hoặc Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 Bậc: 1/8 (PTN loại 2) | 201 |  |
|  |  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  |  | + Kiểm tra bên ngoài | 6 |  |
|  |  | + Kiểm tra kỹ thuật | 16 |  |
|  |  | + Kiểm tra đo lường | 141 |  |
|  |  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 16 |  |
|  |  | - Đánh giá độ chính xác | 8 |  |
|  |  | - Đánh giá độ ổn định | 8 |  |
|  |  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 6 |  |
| B |  | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  |  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1095 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca | Gia tốc: ≤ 0,001g | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1095 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 125 |
|  | Nguồn chuẩn | Ca | 02 nguồn | 125 |
|  | Máy đo vạn năng | Ca | A,V,Ω, Hz | 125 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 8 | 1,6 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 05 | 0,625 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 6 | 6 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 50.000 | 50.000 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW |  | 5.000 | 5.000 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |

Phụ lục XXVI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU (DC CURENT) (V07.05/ CURRENT SHUNT CS - 0.1; CURRENT SHUNT CS – 1)

(Kèm theo Thông tư số             /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên

Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 37,5 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 125 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 50 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 25 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 19 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 10 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 12,5 |  |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 12,5 |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 201 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 6 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 16 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 141 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 16 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 8 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 8 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 6 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính |  | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca |  | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca |  | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca |  | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca |  | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca |  | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca |  | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca |  | Loại thông dụng | 1095 |
|  | Máy in Laser | Ca |  | In A4, 2 mặt | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca |  | Gia tốc: ≤ 0,001 g | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca |  | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1095 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài | Ca |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca |  | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  | Ca |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
|  | Nguồn chuẩn |  | Ca | 02 nguồn chuẩn | 125 |
|  | Máy đo vạn năng |  | Ca | A,V,Ω, Hz | 125 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 8 | 1,6 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 5 | 0,625 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 50.000 | 50.000 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 5.000 | 5.000 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |

Phụ lục XXVII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU (DC RESISTANCE) (V07.03/ L&N 4102-B)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên

Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 37,5 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 125 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 50 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 25 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 19 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 5 |  |
|  | Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 | 5 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 6 |  |
|  | Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 | 6 |  |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 6 |  |
|  | Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 | 6 |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 201 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn | 0 |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 6 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 16 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 141 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 16 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 8 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 8 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ | 6 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1095 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca | Gia tốc:≤ 0,001 g | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1095 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài | Ca |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
|  | Nguồn chuẩn | Ca | 02 nguồn | 125 |
|  | Máy đo vạn năng | Ca | A,V,Ω, Hz | 125 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 8 | 1,6 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 5 | 0,625 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 50.000 | 50.000 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 5.000 | 5.000 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |

Phụ lục XXVIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU (AC VOLTAGE) (V07.06/ SINGLE JUNCTION THERMAL CONVERTER)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên

Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 37,5 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 125 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 50 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 25 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 18 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 10 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 12,5 |  |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 12,5 |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 201 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn | 0 |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 6 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 16 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 141 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 16 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 8 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 8 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 6 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1095 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca | Gia tốc: ≤ 0,001 g | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1095 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
|  | Nguồn chuẩn | Ca | 02 nguồn | 125 |
|  | Máy đo vạn năng | Ca | A,V,Ω, Hz | 125 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 8 | 1,6 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 5 | 0,625 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 50.000 | 50.000 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 5.000 | 5.000 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |

Phụ lục XXIX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CÔNG SUẤT ĐIỆN TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP (AC POWERS)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên

Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 37,5 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 125 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 50 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 25 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
| 1 | Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 18 |  |
|  | Bậc: 4/9 | 5 |  |
|  | Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 | 5 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 4/9 | 6 |  |
|  | Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 | 6 |  |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 4/9 | 6 |  |
|  | Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06 | 6 |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 201 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 6 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 16 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 141 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 16 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 8 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 8 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 6 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính |  | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca |  | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca |  | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca |  | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca |  | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca |  | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca |  | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca |  | Loại thông dụng | 1095 |
|  | Máy in Laser | Ca |  | In A4, 2 mặt | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca |  | Gia tốc: ≤ 0,001 g | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca |  | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1095 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn |  | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser |  | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
|  | Nguồn chuẩn |  | Ca | 02 nguồn | 125 |
|  | Máy đo vạn năng |  | Ca | A,V,Ω, Hz | 125 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 8 | 1,6 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 5 | 0,625 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ |  | 4 | 4 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 50.000 | 50.000 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 5.000 | 5.000 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |

Phụ lục XXX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP (ENERGY)

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày      tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng

Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài

Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn

Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên

Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất

Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 37,5 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 125 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 50 |  |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng…. |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 25 |  |
| b | Định mức công lao động phổ thông |  |  |
|  | Bậc: 3/12 | 25 |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 | 18 |  |
|  | Bậc: 5/9 | 22,5 |  |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 12,5 |  |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 12,5 |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 | 201 |  |
|  | - Hiệu chuẩn chuẩn |  |  |
|  | + Kiểm tra bên ngoài | 6 |  |
|  | + Kiểm tra kỹ thuật | 16 |  |
|  | + Kiểm tra đo lường | 141 |  |
|  | + Đánh giá độ không đảm bảo đo | 16 |  |
|  | - Đánh giá độ chính xác | 8 |  |
|  | - Đánh giá độ ổn định | 8 |  |
|  | - Báo cáo thường xuyên, định kỳ. | 6 |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Ca | 12 000 BTU | 1095 |
|  | Máy hút ẩm | Ca | 100 lít/ngày; 1000 W | 1095 |
|  | Ổn áp | Ca | 10 kVA | 1095 |
|  | Nhiệt kế | Ca | (0 ~ 50) ℃ | 1095 |
|  | Ẩm kế | Ca | (10 ~ 90) %RH | 1095 |
|  | Áp kế | Ca | (0 ÷ 1,5) bar Abs | 1095 |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1095 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm soát rung động | Ca | Gia tốc: ≤ 0,001 g | 1095 |
|  | Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường | Ca | Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 V/m ÷ 200 kV/m | 1095 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |
| III | Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá |  |  |  |
|  | Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 125 |
|  | Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 12,5 |
|  | Nguồn chuẩn | Ca | 02 nguồn | 125 |
|  | Máy đo vạn năng | Ca | A,V,Ω, Hz | 125 |

C. Định mức vật tư

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng | chiếc | 36 W | 8 | 1,6 |
|  | Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ) | bộ | Gỗ công nghiệp | 5 | 0,625 |
|  | Giấy | gram | A4 | 5 | 5 |
|  | Bút bi | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Ghim | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 1 | 1 |
|  | Bảo hộ lao động | bộ |  | 4 | 4 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 50.000 | 50.000 |
| II | Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng… |  |  |  |  |
| III | Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |
|  | Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn) | thùng | Gỗ | 1 | 1 |
| IV | Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 5.000 | 5.000 |
| V | Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên |  |  |  |  |
| VI | Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất |  |  |  |  |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW | 220VAC-50 HZ | 10.000 | 10.000 |

Phụ lục XXXI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BKHCN

ngày     tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Khái quát chung

1. Xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là xây dựng các yêu cầu kỹ thuật đo lường để thực hiện thống nhất trong quản lý nhà nước về kỹ thuật đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

2. Các nội dung công việc xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường gồm 11 công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan để xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (ĐLVN)

Công việc 2: Biên soạn dự thảo quy trình ĐLVN

Công việc 3: Viết thuyết minh kèm theo dự thảo quy trình ĐLVN

Công việc 4: Họp Ban kỹ thuật đo lường (TC)

Công việc 5: Gửi lấy ý kiến các cán bộ kỹ thuật, quản lý đo lường (Bộ, ngành, Trung tâm...)

Công việc 6: Tổng hợp, xử lý ý kiến

Công việc 7: Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tiễn (đối với các quy trình mới xây dựng)

Công việc 8: Họp hội đồng thẩm xét kỹ thuật

Công việc 9: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN

Công việc 10: Thẩm xét hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN

Công việc 11: Hoàn thiện hồ sơ trình duyệt

II. Định mức

A. Định mức lao động

| STT | Nội dung công việc | Định mức (Công) |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  |
| A | Lao động trực tiếp |  |  |  |  |
| I | Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan để xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (ĐLVN) |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 2/9 |  | 2 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 2 |  |  |
| II | Công việc 2: Biên soạn dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 20 |  |  |
|  | Bậc: 4/9 |  | 20 |  |  |
| III | Công việc 3: Viết thuyết minh kèm theo dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 2 |  |  |
|  | Bậc: 4/9 |  | 2 |  |  |
| IV | Công việc 4: Họp Ban kỹ thuật đo lường (TC) |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 2/9 |  | 2 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 2 |  |  |
| V | Công việc 5: Gửi lấy ý kiến các chuyên gia (Bộ, ngành, Trung tâm...), chuyên gia độc lập |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 2 |  |  |
| VI | Công việc 6: Tổng hợp, xử lý ý kiến |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 3 |  |  |
| VII | Công việc 7: triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tiễn (đối với các quy trình mới xây dựng) |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 2/9 |  | 1 |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 1 |  |  |
| VIII | Công việc 8: Họp hội đồng thẩm xét kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 1,5 |  |  |
|  | Bậc: 4/9 |  | 1,5 |  |  |
| IX | Công việc 9: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 1,5 |  |  |
|  | Bậc: 4/9 |  | 1,5 |  |  |
| X | Công việc 10: Thẩm xét hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 4/9 |  | 0,5 |  |  |
|  | Bậc: 5/9 |  | 0,5 |  |  |
| XI | Công việc 11: Hoàn thiện hồ sơ trình duyệt |  |  |  |  |
|  | Định mức công lao động có chuyên môn |  |  |  |  |
|  | Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07 |  |  |  |  |
|  | Bậc: 3/9 |  | 1,5 |  |  |
|  | Bậc: 4/9 |  | 1,5 |  |  |
| B | Định mức lao động gián tiếp |  |  |  |  |
|  | - Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường gia theo quy định. - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp. |  |  |  |  |

B. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 2,5 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1,5 |
| 2 | Công việc 2: Biên soạn dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 32 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Máy in Laser màu | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 16 |
| 3 | Công việc 3: Viết thuyết minh kèm dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 4 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 1 |
|  | - Máy in Laser màu | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 1 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 4 |
| 4 | Công việc 4: Họp Ban kỹ thuật đo lường (TC) |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 3 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Máy in Laser màu | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1,5 |
| 5 | Công việc 5: Gửi lấy ý kiến các chuyên gia (Bộ, ngành, Trung tâm...), chuyên gia độc lập |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1,5 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Máy in Laser màu | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1,5 |
| 6 | Công việc 6: Tổng hợp, xử lý ý kiến |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Máy in Laser màu | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1 |
| 7 | Công việc 7: Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tiễn (đối với các quy trình mới xây dựng) |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 2 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 2 |
| 8 | Công việc 8: Họp hội đồng thẩm xét kỹ thuật |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 2,5 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1,5 |
| 9 | Công việc 9: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Máy in Laser màu | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1 |
| 10 | Công việc 10: Thẩm xét hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1 |
| 11 | Công việc 11: Hoàn thiện hồ sơ trình duyệt |  |  |  |
|  | - Máy tính để bàn | Ca | Loại thông dụng | 1 |
|  | - Máy in Laser | Ca | In A4, 2 mặt | 0,5 |
|  | - Máy in Laser màu | Ca | In A4, in màu 2 mặt | 0,5 |
|  | - Điều hòa | Ca | 12 000 BTU | 1 |

C. Định mức vật tư, nhiên liệu

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| I | Xây dựng hoàn thiện 01 quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường |  |  |  |  |
|  | Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ) | Bộ | Gỗ | 01 | 0,125 |
|  | Giấy A4 | gram |  | 10 | 10 |
|  | Bút bi | cái |  | 20 | 20 |
|  | Sổ ghi chép | quyển |  | 5 | 5 |
|  | Mực in | hộp |  | 2 | 2 |
|  | Mực in màu | hộp |  | 1 | 1 |
|  | Túi đựng tài liệu | cái |  | 20 | 20 |
|  | Ghim | hộp |  | 3 | 3 |
|  | Kẹp giấy | hộp |  | 5 | 5 |
|  | Bìa cứng - File càng cua (5cm) | cái |  | 10 | 10 |
|  | Dập ghim | cái |  | 1 | 0,2 |
|  | Bút nhớ dòng | cái |  | 3 | 3 |
|  | Điện năng (nhiên liệu) | kW |  | 480 | 480 |