# PHỤ LỤC 10
GIÁ TRỊ D2

# (Kèm theo Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giá trị D₂ là hoạt độ của một đồng vị phóng xạ nếu bị mất kiểm soát và phát tán ra môi trường sẽ dẫn đến sự cố có khả năng gây ra các hiệu ứng sinh học tất định nghiêm trọng. Giá trị D₂ theo quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này. Giá trị D₂ trong Phụ lục này được trích từ tài liệu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và được cập nhật khi cần thiết hoặc theo phiên bản mới nhất của IAEA.

| Bảng giá trị D2 |  |
| --- | --- |
| Nhân phóng xạ | Hoạt độ (TBq) |
| Am-241 | 6.E-02 |
| Am-241/Be | 6.E-02 |
| Au-198 | 3.E+01 |
| Cd-109 | 3.E+01 |
| Cf-252 | 1.E-02 |
| Cm-244 | 5.E-02 |
| Co-57 | 4.E+02 |
| Co-60 | 3.E+01 |
| Cs-137 | 6.E+01 |
| Fe-55 | 8.E+02 |
| Gd-153 | 8.E+01 |
| Ge-68 | 2.E+01 |
| H-3 | 2.E+05 |
| I-123 | 2.E+01 |
| I-125 | 2.E+01 |
| I-131 | 2.E+01 |
| Kr-85 | 2.E+03 |
| Mo-99 | 2.E+01 |
| Ni-63 | 2.E+01 |
| P-32 | 6.E+01 |
| Pb-210 | 2.E+01 |
| Po-210 | 2.E+01 |
| Pu-238 | 6.E-02 |
| Pu-239/Be | 2.E-02 |
| Ra-226 | 7.E-02 |
| Ru-106(Rh-106) | 2.E+01 |
| Sm-153 | 2.E+01 |
| Sr-90(Y-90) | 1.E+00 |
| Tc-99m | 1.E+01 |
| Tl-201 | 2.E+01 |
| Tm-170 | 2.E+01 |
| Yb-169 | 3.E+01 |
| Am-241/Be | 6.E-02 |
| Am-241 | 6.E-02 |
| Au-198 | 2.E-01 |
| Cd-109 | 2.E-01 |
| Cf-252 | 2.E-02 |
| Cm-244 | 5.E-02 |
| Co-57 | 7.E-01 |
| Co-60 | 3.E-02 |
| Cs-137 | 2.E-01 |
| Fe-55 | 6.E-01 |
| Gd-153 | 1.E+00 |
| Ge-68 | 1.E-01 |
| H-3 | 2.E+03 |
| I-125 | 1.E+00 |
| Ir-192 | 2.E-01 |
| Kr-85 | 3.E+01 |
| Mo-99 | 8.E-01 |
| Ni-63 | 6.E+01 |
| Pd-103 | 9.E+01 |
| Pm-147 | 2.E+00 |
| Po-210 | 4.E-02 |
| Pu-238 | 6.E-02 |
| Pu-239/Be | 6.E-02 |
| Ra-226 | 4.E-02 |
| Ru-106(Rh-106) | 3.E-01 |
| Se-75 | 2.E-01 |
| Sr-90(Y-90) | 1.E+00 |
| Tc-99m | 7.E-01 |
| Tl-204 | 2.E+01 |
| Tm-170 | 2.E+01 |
| Yb-169 | 3.E-01 |